UNO DUCT WICKELFALZ-DÜSENROHR

Düsenrohrsystem zur gezielten Einbringung der Zuluft und optimalen Zuluftverteilung derselben. Die Düsen sind aus schwer entflammbarem Polyamid und geprüft gemäß Prüfzeugnis BV-Zahl 4217/03 vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GesmbH gemäß ÖNORM B 3800 Teil 1 und Teil 2, Brennbarkeitsklasse B1 und Qualmbildungsklasse Q1. Sie werden zwischen den Fälzen der spiralgefalzten Rohre fix montiert. Österreichisches Erzeugnis.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Rohrausführung:		Standard – Stahlblech verzinkt
Sonderausführung:		Aluminium (AlMg3)
				Edelstahl (V2A) – 1.4301 / III C
				Kunststoffbeschichtet (RAL - Farbe nach Wahl)
Düsenausführung:		Standard - PVC grau
Sonderausführung:		lackiert (RAL - Farbe nach Wahl)
Rohrdurchmesser:		ø

Fabrikat:    PICHLER

Type:         UNO-DUCT ø

Lo: 	………………..

So: 	………………..

lfm.	EP:	………………..	………...............

UNO DUCT ROLLNAHTGESCHWEISSTES DÜSENROHR

Düsenrohrsystem zur gezielten Einbringung der Zuluft und optimalen Zuluftverteilung derselben. Die Düsen sind aus schwer entflammbarem Polyamid und geprüft gemäß Prüfzeugnis BV-Zahl 4217/03 vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GesmbH gemäß ÖNORM B 3800 Teil 1 und Teil 2, Brennbarkeitsklasse B1 und Qualmbildungsklasse Q1. Sie werden im rollnahtgeschweißten Rohr fix montiert. Österreichisches Erzeugnis

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Rohrausführung:		Standard – Stahlblech verzinkt
Sonderausführung:		Aluminium (AlMg3)
				Edelstahl (V2A) – 1.4301 / III C
				Kunststoffbeschichtet (RAL - Farbe nach Wahl)
Düsenausführung:		Standard - PVC grau
Sonderausführung:		lackiert (RAL - Farbe nach Wahl)
Rohrdurchmesser:		ø

Fabrikat:    PICHLER

Type:         UNO-DUCT ø

Lo: 	………………..

So: 	………………..

lfm.	EP:	………………..	………...............

UNO DUCT ABLUFTROHR

Spiralgefalztes Abluftrohr mit fix zwischen den Fälzen eingefräßten Abluftschlitzen mit eingesetzten Düsen. Die Düsen sind aus schwer entflammbarem Polyamid und geprüft gemäß Prüfzeugnis BV-Zahl 4217/03 vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GesmbH gemäß ÖNORM B 3800 Teil 1 und Teil 2, Brennbarkeitsklasse B1 und Qualmbildungsklasse Q1. Österreichisches Erzeugnis.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Rohrausführung:		Standard - verzinkt
Sonderausführung:		verzinkt - Kunststoffbeschichtet
				(RAL - Farbe nach Wahl )
Rohrdurchmesser:		ø

Fabrikat:    PICHLER

Type :        UNO-DUCT ø

Lo: 	………………..

So: 	………………..

lfm.	EP:	………………..	………...............

UNO DUCT SCHLITZ ABLUFTROHR

Spiralgefalztes Abluftrohr mit fix zwischen den Fälzen eingefräßten Abluftschlitzen. Österreichisches Erzeugnis.

Rohrausführung:		Standard - verzinkt
Sonderausführung:		verzinkt - Kunststoffbeschichtet
				(RAL - Farbe nach Wahl )
Rohrdurchmesser:		ø

Fabrikat:    PICHLER

Type:         UNO-S

Lo: 	………………..

So: 	………………..

lfm.	EP:	………………..	………...............